## Sheet1
| 시설군 | 호 | 유형 | 종류 | 용도적용 | 비고 | 편의시설 대상(㎡) | 오수발생량
1 | 주거업무시설군 | 1 | 단독주택 | 가. 단독주택 | 절대적 | 단독주택[단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센 터ᆞ공동육아나눔터(「아이돌봄 지원법」 제19조에 따른 공동육아나눔터를 말한다. 이하 같다)ᆞ작은도서관(「도서관법」 제2조제4호가목에 따른 작은 도서관을 말하며, 해당 주택의 1층에 설치한 경우만 해당한다. 이하 같다) 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다] |  | 200L/인
| 주거업무시설군 | 1 | 단독주택 | 나. 다중주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다. 1) 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있 는 것 2) 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으 나, 취사시설은 설치하지 않은 것을 말한다) 3) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660제곱미터 이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외 한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외 의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 4) 적정한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합할 것 | 상대적 | "" |  | 7.5L/㎡
| 주거업무시설군 | 1 | 단독주택 | 다. 다가구주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아 니하는 것을 말한다. 1) 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택 의 층수에서 제외한다. 2) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하일 것 3) 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말한다) 이하가 거주할 수 있 을 것 | 상대적 | "" |  | 200L/인
| 주거업무시설군 | 1 | 단독주택 | 라. 공관(公館) | 절대적 | "" |  | 200L/인
| 주거업무시설군 | 2 | 공동주택 | 가. 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | 상대적 | 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센 터ᆞ공동육아나눔터ᆞ작은도서관·노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및 「주택법 시행령」 제10조제1항제1호에 따른 소형 주택을 포함한다]. 다 만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에 서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다. | 대상 | 200L/인
| 주거업무시설군 | 2 | 공동주택 | 나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장 으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과 하고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | 상대적 | "" | 10세대 이상 | 200L/인
| 주거업무시설군 | 2 | 공동주택 | 다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하 이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하 는 경우에는 각각의 동으로 본다) | 상대적 | "" | 10세대 이상 | 200L/인
| 주거업무시설군 | 2 | 공동주택 | 라. 기숙사: 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로 서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것 (「교육기본법」 제27조제2항에 따른 학생복지주택 및 「공공주택 특별 법」 제2조제1호의3에 따른 공공매입임대주택 중 독립된 주거의 형태를 갖 추지 않은 것을 포함한다) | 상대적 | "" | 30인 이상 | 7.5L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  | 300이상 1천미만 | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거 나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외 한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미 터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 35L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설 (세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물 환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다) | 상대적 |  | 500이상 | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리 원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설 | 절대적 |  | 500이상 | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 마. 탁구장, 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계 가 500제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서 관, 건강보험공단 사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  | 1천 미만 | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동 센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설 | 중복적 |  |  | 12L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계 가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설 | 상대적 |  |  | 5L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30제 곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 차. 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만 인 것으로 한정한다) | 상대적
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물 소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  | 300이상 500미만 | 12L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 나. 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(祭室), 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용 도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 12L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 라. 서점(제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것) | 상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 마. 총포판매소 | 절대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 바. 사진관, 표구점 | 절대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 소, 가상현실체험 제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 및 체험 관련 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만 인 것 | 상대적 |  |  | 25L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거 나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상 인 것 | 상대적 |  | 300이상 | 35L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 자. 일반음식점 | 절대적 |  | 대상 | 60L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 차. 장의사, 동물병원, 동물미용실, 「동물보호법」 제32조제1항제6호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설, 그 밖에 이와 유사한 것 | 절대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하 는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 중복적,상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 타. 독서실, 기원 | 절대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습 장, 놀이형시설(「관광진흥법」에 따른 기타유원시설업의 시설을 말한다. 이 하 같다) 등 주민의 체육 활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 중복적,상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500 제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) | 중복적, 상대적 |  |  | 15L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 거. 다중생활시설(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준과 그 기준에 위배되지 않는 범위에서 적정한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정 하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합한 것을 말한 다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 20L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 1) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것 2) 「물환경보전법」 제33조제1항 본문에 따라 폐수배출시설의 설치 허가를 받거나 신고해야 하는 시설로서 발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것 | 상대적 |  |  | 5L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 더. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150 제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 46L/㎡
| 근린생활시설군/문화 및 집회시설군(다중생활시설) | 4 | 제2종 근린생활시설 | 러. 안마시술소, 노래연습장 | 절대적 |  | 500이상 | 15-16L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 5 | 문화 및 집회시설 | 가. 공연장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  | 대상 | 12L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 5 | 문화 및 집회시설 | 나. 집회장[예식장, 공회당, 회의장, 마권(馬券) 장외 발매소, 마권 전화투표소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  | 대상 | 12L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 5 | 문화 및 집회시설 | 다. 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것을 말한다) | 상대적 |  | 대상 | 10L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 5 | 문화 및 집회시설 | 라. 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람 회장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) | 절대적 |  | 500이상 | 16L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 5 | 문화 및 집회시설 | 마. 동·식물원(동물원, 식물원, 수족관, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) | 절대적 |  | 300이상 | 16L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 6 | 종교시설 | 가. 종교집회장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  | 500이상 | 12L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 6 | 종교시설 | 나. 종교집회장(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)에 설치 하는 봉안당(奉安堂) | 상대적 |  | 500이상 | 16L/㎡
| 영업시설군 | 7 | 판매시설 | 가. 도매시장(「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매 시장, 농수산물공판장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다) | 절대적 |  | 1천 이상 | 15L/㎡
| 영업시설군 | 7 | 판매시설 | 나. 소매시장(「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포, 그 밖에 이 와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다) | 절대적 |  | 1천 이상 | 15L/㎡
| 영업시설군 | 7 | 판매시설 | 다. 상점(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)으로서 다음의 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 1) 제3호가목에 해당하는 용도(서점은 제외한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 2) 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호의2가목에 따른 청소년게임제공 업의 시설, 같은 호 나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설 및 같은 조 제8호에 따른 복합유 통게임제공업의 시설로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 중복적,상대적 |  | 1천이상 | 15L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 8 | 운수시설 | 가. 여객자동차터미널 | 절대적 |  |  | 4L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 8 | 운수시설 | 나. 철도시설 | 절대적 |  |  | 4L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 8 | 운수시설 | 다. 공항시설 | 절대적 |  |  | 4L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 8 | 운수시설 | 라. 항만시설 | 절대적 |  |  | 4L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 8 | 운수시설 | 마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 시설과 비슷한 시설 | 절대적 |  |  | 4L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 9 | 의료시설 | 가. 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원을 말한다) | 절대적 |  | 대상 | 25-35L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 9 | 의료시설 | 나. 격리병원(전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) | 절대적 |  | 대상 | 25-35L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 가. 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다) | 절대적 | (제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) | 대상 | 6-14L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 나. 교육원(연수원, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다 | 절대적 | "" | 500이상 | 6-14L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 다. 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외한다) | 중복적 | "" | 500이상 | 6-14L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 라. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하 는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습ᆞ무도교습 및 정보통신기술을 활용하 여 원격으로 교습하는 것은 제외한다) | 중복적 | "" | 500이상 | 15L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 마. 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소를 포함한다) | 절대적 | "" |  | 8L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 10 | 교육연구시설 | 바. 도서관 | 절대적 | "" | 1천 이상 | 15L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 11 | 노유자(老幼者: 노인 및 어린이)시설 | 가. 아동 관련 시설(어린이집, 아동복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 단독주택, 공동주택 및 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) | 상대적 |  | 대상 | 6L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 11 | 노유자(老幼者: 노인 및 어린이)시설 | 나. 노인복지시설(단독주택과 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다) | 상대적 |  | 대상 | 9L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 11 | 노유자(老幼者: 노인 및 어린이)시설 | 다. 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설 | 절대적 |  | 대상 | 9L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 12 | 수련시설 | 가. 생활권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화 의집, 청소년특화시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) | 절대적 |  | 대상 | 9L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 12 | 수련시설 | 나. 자연권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련원, 청소년야영 장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) | 절대적 |  | 대상 | 9L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 12 | 수련시설 | 다. 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔 | 절대적 |  |  | 9L/㎡
| 교육 및 복지시설군 | 12 | 수련시설 | 라. 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 제29호에 해당하지 아니하는 시설 | 상대적 |  |  | 9L/㎡
| 영업시설군 | 13 | 운동시설 | 가. 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내 낚시터, 골프연습장, 놀이형시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린 생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  | 500이상 | 15L/㎡
| 영업시설군 | 13 | 운동시설 | 나. 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  | 500이상 | 15L/㎡
| 영업시설군 | 13 | 운동시설 | 다. 운동장(육상장, 구기장, 볼링장, 수영장, 스케이트장, 롤러스케이트장, 승마 장, 사격장, 궁도장, 골프장 등과 이에 딸린 건축물을 말한다)으로서 관람석 이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천 제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  | 500이상 | 15L/㎡
| 주거업무시설군 | 14 | 업무시설 | 가. 공공업무시설: 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  | 대상 | 15L/㎡
| 주거업무시설군 | 14 | 업무시설 | 나. 일반업무시설: 다음 요건을 갖춘 업무시설을 말한다. 1) 금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 않 는 것 2) 오피스텔(업무를 주로 하며, 분양하거나 임대하는 구획 중 일부 구획에서 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적 합한 것을 말한다) | 상대적 |  | 500이상 공단 1천이상 | 15L/㎡
| 영업시설군 | 15 | 숙박시설 | 가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설(「공중위생관리법」 제3조제1항 전단에 따 라 숙박업 신고를 해야 하는 시설로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 시설을 말한다) | 절대적 |  | 30실 이상 | 20L/㎡
| 영업시설군 | 15 | 숙박시설 | 나. 관광숙박시설(관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔, 소 형호텔, 의료관광호텔 및 휴양 콘도미니엄) | 절대적 |  | 대상 | 20L/㎡
| 영업시설군 | 15 | 숙박시설 | 다. 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) | 상대적 |  |  | 20L/㎡
| 영업시설군 | 15 | 숙박시설 | 라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것 | 절대적 |  |  | 20L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 가. 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 상대적 |  |  | 46L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 나. 유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것 | 절대적 |  |  | 46L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 다. 「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설(제2 종 근린생활시설과 운동시설에 해당하는 것은 제외한다) | 중복적,상대적 |  |  | 15L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 라. 삭제 | 절대적
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 마. 무도장, 무도학원 | 절대적 |  |  | 16L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 16 | 위락(慰樂)시설 | 바. 카지노영업소 | 절대적 |  |  | 25L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 17 | 공장 | 물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한 다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2 종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관 련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것 | 절대적 |  | 장애인고용의무 | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 18 | 창고시설 | 가. 창고(물품저장시설로서 「물류정책기본법」에 따른 일반창고와 냉장 및 냉 동 창고를 포함한다) | 절대적 | (위험물 저장 및 처리 시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다)
| 산업 등의 시설군 | 18 | 창고시설 | 나. 하역장 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 18 | 창고시설 | 다. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 18 | 창고시설 | 라. 집배송 시설 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 가. 주유소(기계식 세차설비를 포함한다) 및 석유 판매소 | 절대적 | 「위험물안전관리법」, 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「도시가스사업 법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「총포·도검·화약류 등 단속법」, 「화학물질 관리법」 등에 따라 설치 또 는 영업의 허가를 받아야 하는 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 것. 다만, 자가난방, 자가발전, 그 밖에 이와 비슷한 목적으로 쓰는 저장시설은 제외한다. |  | 25L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 나. 액화석유가스 충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비를 포함한다) | 절대적 | "" |  | 25L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 다. 위험물 제조소·저장소·취급소 | 절대적 | "" |  | 25L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 라. 액화가스 취급소·판매소 | 절대적 | "" |  | 25L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 마. 유독물 보관·저장·판매시설 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 바. 고압가스 충전소·판매소·저장소 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 사. 도료류 판매소 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 아. 도시가스 제조시설 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 자. 화약류 저장소 | 절대적 | ""
| 산업 등의 시설군 | 19 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 차. 그 밖에 가목부터 자목까지의 시설과 비슷한 것 | 절대적 | ""
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 가. 주차장 | 절대적 | (건설기계 관련 시설을 포함한다) | 대상 | 15L/㎡
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 나. 세차장 | 절대적 | ""
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 다. 폐차장 | 절대적 | ""
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 라. 검사장 | 절대적 | ""
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 마. 매매장 | 절대적 | "" |  | 15L/㎡
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 바. 정비공장 | 절대적 | "" |  | 5L/㎡
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 사. 운전학원 및 정비학원(운전 및 정비 관련 직업훈련시설을 포함한다) | 절대적 | "" | 대상 | 15L/㎡
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 아. 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관 리법」에 따른 차고 및 주기장(駐機場) | 절대적 | ""
| 자동차 관련 시설군 | 20 | 자동차 관련 시설 | 자. 전기자동차 충전소로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것 | 상대적 | ""
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 가. 축사(양잠·양봉·양어·양돈·양계·곤충사육 시설 및 부화장 등을 포함 한다) | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 나. 가축시설[가축용 운동시설, 인공수정센터, 관리사(管理舍), 가축용 창고, 가 축시장, 동물검역소, 실험동물 사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다] | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 다. 도축장 | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 라. 도계장 | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 마. 작물 재배사 | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 바. 종묘배양시설 | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 사. 화초 및 분재 등의 온실 | 절대적
| 그 밖의 시설군 | 21 | 동물 및 식물 관련 시설 | 아. 동물 또는 식물과 관련된 가목부터 사목까지의 시설과 비슷한 것(동·식물 원은 제외한다) | 중복적
| 산업 등의 시설군 | 22 | 자원순환 관련 시설 | 가. 하수 등 처리시설 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 22 | 자원순환 관련 시설 | 나. 고물상 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 22 | 자원순환 관련 시설 | 다. 폐기물재활용시설 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 22 | 자원순환 관련 시설 | 라. 폐기물 처분시설 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 22 | 자원순환 관련 시설 | 마. 폐기물감량화시설 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 주거업무시설군 | 23 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | 가. 교정시설(보호감호소, 구치소 및 교도소를 말한다) | 절대적 | (제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) |  | 7.5L/㎡
| 주거업무시설군 | 23 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | 나. 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도로 쓰는 시설 | 절대적 | "" |  | 7.5L/㎡
| 주거업무시설군 | 23 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | 다. 소년원 및 소년분류심사원 | 절대적 | "" |  | 7.5L/㎡
| 주거업무시설군 | 23 | 교정(矯正) 및 군사 시설 | 라. 국방·군사시설 | 절대적 | "" |  | 7.5L/㎡
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 가. 방송국(방송프로그램 제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함한다) | 절대적 | (제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) | 1천 이상
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 나. 전신전화국 | 절대적 | "" | 1천 이상
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 다. 촬영소 | 절대적 | "" |  | 15L/㎡
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 라. 통신용 시설 | 절대적 | ""
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 마. 데이터센터 | 절대적 | ""
| 전기통신시설군 | 24 | 방송통신시설 | 바. 그 밖에 가목부터 마목까지의 시설과 비슷한 것 | 절대적 | ""
| 전기통신시설군 | 25 | 발전시설 | 발전소(집단에너지 공급시설을 포함한다)로 사용되는 건축물로서 제1종 근린 생활시설에 해당하지 아니하는 것 | 절대적 |  |  | 5L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 26 | 묘지 관련 시설 | 가. 화장시설 | 절대적 |  | 대상 | 16L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 26 | 묘지 관련 시설 | 나. 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다) | 중복적 |  | 대상 | 16L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 26 | 묘지 관련 시설 | 다. 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물 | 절대적
| 산업 등의 시설군 | 26 | 묘지 관련 시설 | 라. 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬)시설 및 동물 전용의 납골시설 | 절대적
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 가. 야외음악당 | 절대적 |  | 1천 이상 | 10L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 나. 야외극장 | 절대적 |  | 1천 이상 | 10L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 다. 어린이회관 | 절대적 |  | 1천 이상 | 6L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 라. 관망탑 | 절대적 |  |  | 16L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 마. 휴게소 | 절대적 |  | 300이상 | 20L/㎡
| 문화 및 집회시설군 | 27 | 관광 휴게시설 | 바. 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 | 절대적
| 산업 등의 시설군 | 28 | 장례시설 | 가. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다] | 중복적 |  | 500이상 | 12L/㎡
| 산업 등의 시설군 | 28 | 장례시설 | 나. 동물 전용의 장례식장 | 절대적
| 교육 및 복지시설군 | 29 | 야영장 시설 | 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취 사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것 | 상대적 |  |  | 9L/㎡